附件
[bookmark: _GoBack]报价单 （不含税价,税率 %）
	测试工器具名称
	单价（元）
	数量（件、套）
	分项合计（元）
	检测次数
	备注

	绝缘杆（拉闸）(10KV)
	
	3
	
	1次/年
	

	高压验电器（35KV）
	
	1
	
	2次/年
	

	高压验电器（10KV）
	
	3
	
	2次/年
	

	接地线手柄（35KV）
	
	2
	
	1次/年
	

	接地线手柄（10KV）
	
	8
	
	1次/年
	

	脚扣
	
	2
	
	1次/年
	

	安全腰带
	
	2
	
	1次/年
	

	安全绳
	
	2
	
	1次/年
	

	绝缘靴（35KV）
	
	5
	
	2次/年
	

	绝缘靴（25KV）
	
	3
	
	2次/年
	

	绝缘手套（35KV）
	
	2
	
	2次/年
	

	绝缘手套（12KV）
	
	7
	
	2次/年
	

	安全带
	
	2
	
	1次/年
	

	三相多功能有功电度表
	
	1
	
	1次/5年
	

	绝缘胶垫
	
	32
	
	1次/年
	

	高低凳
	
	7
	
	1次/年
	

	绝缘梯
	
	1
	
	1次/年
	

	总计
	
	81
	
	
	




